Опросный лист на многооборотные электропривода AUMA

(тип SA;  SAR;  SA Ex;  SAR Ex.)

Заказчик: __________________________________________________________________________________;

Технические характеристики:

- Диапазон крутящих моментов:  от______Nm   -   до______ Nm

| Тип и размер приводов AUMA NORM | □ SA Открыть-Закрыть | □ SAR Регулирующий | □ SA Ex Взрывозащищенные | □ SAR Ex Взрывозащи- щенные |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Способ присоединения | Размер, F ______ Форма___________ | □ С резьбой (тип резьбы Tr _______ x ________) Ø ______мм Шпоночная канавка_________мм |
| --- | --- | --- |

Электрические характеристики:

- Номинальное напряжение: ______ В; ______ Гц;

| Скорость вращения для 50 Гц, об/мин | □-4; □-5,6; □-8; □-11; □-16; □-22; □-32; □-45; □-63 □-90; □-125; □-180. |
| --- | --- |
| Тип двигателя | □ (3-фаз.) □ (1- фаз.) □ (Постоянный ток) |
| Моментные выключатели: | □ (стандарт) □ (сдвоенные) □ (позолоченные контакты) |
| Концевые выключатели: | □ (стандарт) □ (сдвоенные) □ (тройные) □ (позолоченные контакты) |
| Механический указатель положения | Да □ Нет □ |
| Электро. поз. преобразователь | □ 4-20 мА, 2-провода □ 0-20 мА, 3/4- провода □ 4-20 мА, 3/4- провода |
| Нагреватель | □ 60 В – 250 В □ 12 В - 48 В |
| Степень защиты | □ IP 67 (стандартно) □ IP 68 (специально) |
| Температурная версия | □ Стандартная (от - 25°С до +80°С) □ Низко температурная (от - 40°С до +60°С) □ Высоко температурная (от 0°С до +120°С) |
| Коррозионная защита | □ Нормальная □ Специальная □ Предельная:_______________________ |
| Управление | □ AUMA MATIC - идеальное решение для работы в режиме ОТКРЫТЬ – ЗАКРЫТЬ. Все электрические компоненты, т.е., моментные, концевые и термовыключатели, а так же средства мониторинга и датчики положения уже встроены в средства управления. □ AUMATIC с микроконтроллером включает все функции управления AUMA MATIC. Кроме этого, AUMATIC имеет больше дополнительных функций и более широкий выбор комплектующего оборудования: функции настройки без открытия оболочки; программируемое сигнальное реле; текстовый дисплей; мониторинг и диагностика; обработка эксплуатационных данных. |

Количество: __________ шт.

Дополнительные требования (если имеются): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________